吉林市第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务（序号二十二）验收申请表

填报单位（盖章）：                     时间：12月29日

| 整改任务 | 督察还发现，一些城镇污水处理厂污泥处置管理较为混乱。 |  |
| --- | --- | --- |
| 整改目标 | 城镇污水处理厂污泥处置管理进一步规范。 |  |
| 整改措施 | 省措施 | 吉林市对应措施 |
|  | - （一）2022年8月底前，省住建厅对问题地区城镇污水处理厂污泥处置现状进行现场调研检查，形成专题调研报告。2022年12月底前，编制出台《吉林省城镇污水处理厂污泥处置技术标准》。 | - （一）2022年8月底前，市住建局组织各县（市）区、开发区对城镇污水处理厂污泥处置情况进行排查，对发现问题及时督办解决。 |
|  |  | - （二）2022年10月底前，市住建局组织各县（市）区、开发区对污泥处置单位摸底调查，对不具备处置资质、处置不规范等问题列出清单，制定整改方案，2022年12月底前完成整改。 |
|  | - （二）2023年12月底前，省住建厅督促各地完善城市污泥处理处置规范化管理方案，建立长效机制，规范城市污水处理厂污泥处理工作。 | - （三）2023年12月底前，市住建局和各县（市）区、开发区完善市、县两级城市污泥处理处置规范化管理方案，建立长效机制，规范城市污水处理厂污泥处理工作。进一步加强对城镇污水处理厂污泥转运过程监督管理，定期核对转运台账，确保污泥产生、转运、处置闭环管理。 |
| 整改 完成 情况 | - （一）2022年4月，市住建局完成对各县（市）区、开发区城镇污水处理厂污泥处置情况排查工作。累计排查污水处理厂8个，污泥处置单位11个。排查发现企业在生活污泥转运过程中存在撒漏问题。已督促企业完成整改。 - （二）市住建局组织各县（市）区、开发区对11个污泥处置单位开展摸底调查，11家污泥处置单位均具备污泥处置资质，均能规范处置污泥。 - （三）2023年4月，市住建局印发了《建立健全生活污泥处置管理长效机制的实施意见》，各县市分别制定了城市污泥处理处置规范化管理方案，建立了长效机制，通过实行污泥转运日报制度，定期核对转运台账，实现污泥产生、转运、处置闭环管理，进一步强化了污水处理厂污泥监管。2023年7月，市住建局联合市生态环境局对2家污水处理企业和2家污泥焚烧企业开展了联合执法检查，4家企业均能按照要求对污泥进行规范化处置。 |  |